市政设施服务中心一月工作小结

2024年1月，伊宁市市政设施服务中心出动人员413人次，出动车辆256辆次。路灯所维修红绿灯172处，检修路灯共110盏、更换灯具128盏，检修配电箱23台，架空灯65盏、电缆故障23处；处理卫星表2个、高压钠灯13盏。管理科在北京路、西环路等地修复人行道923㎡、维修阻胎器12米、检查井17套、安装减速带57米、安装标志牌40套、校正指示牌58套，维修指示牌45处，维修护栏194处、校正护栏343处，更换护栏9节、查看现场12处、自来水抢修20㎡、办理3个开挖手续、收回休闲椅20个，办理20个栏杆手续，维修隔离球17套，拆除隔离球50套，阿江街安装维修管道95米，安装雨水井7套，维修雨水井17套，铺路沿石127米，维修路沿石1823米，验收4个关于停车场和道路标线等项目工程及人行道养护工程。焊接阻胎器10米，焊接护栏12节。道桥所当月共补坑200㎡，路面铺砖6㎡，切挖路面36㎡。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

2024年1月30日