**伊宁市市政设施服务中心九月份工作小结**

一、精细化开展道路养护。坚持“常态巡查、即时维护”，对重要路段、人流密集区域加强巡查及养护力度，对群众反映的突出问题即时予以修补养护，做到即时发现、即时维护。抢抓养护时机，加大沥青热铺维护力度，养护机械设施全力运行，提高维修养护工作效率。严格落实城市道路的日常巡视制度，加强城市道路及附属设施安全隐患排查，全面掌握破损情况，做到“及时发现、快速处置、集中施工、规范作业”，确保维修养护工作有序进行。重点完成巴彦贷、达达木图等路段路面维护，累计铺油13500平方米，切坑洼路面460平方米；结合近期降雨量较大的实际，提前做好防汛排涝工作，加强对主次街道雨水篦子、桥涵排水口、游园出水口排查和清淤工作，清理雨水井260个，淤泥51立方。

二、持续加大市政基础设施维护。加强对缺失的雨水井、检查井、下水道盖、通讯、燃气、电力等各类井盖建立销号制度，及时与产权单位联动。有序开展学校门口道路减速带安装更新，及时修复损坏、缺少、陈旧的交通标志，对道路隔离栏进行日常维护、巡查、校正、恢复。本月以来，校正、维护护栏465处、校正交通标识牌138处、人行道维修2780㎡、维修路沿石605米、规范隔离球28个，处理现场44处。

三、加强路灯及照明设施养护管理。按照“夜巡查，日检修”进一步加大路灯巡查检修力度，开展“精细化”路灯巡查检修，不断优化调整路灯巡查小组人员力量，提高维修养护工作效率。有计划地开展路灯照明相关设施设备的巡查和维修工作，定期对路灯配电箱、变压器、电缆等用电设备的安全隐患进行排查，对排查出的隐患进行及时整改，消除路灯用电安全隐患，常态化开展安全教育培训，提高安全用电常识，逐一地对路灯及配电柜、电线、电缆等附属设施进行全面摸排，及时发现各类安全隐患问题，本月维护维修道路路灯2210盏、高压钠灯360盏、LED灯290盏，排除电路故障209处，更换电缆2080米。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

 2024年9月30日