**伊宁市市政设施服务中心八月份工作小结**

一、做好道路养护，保障群众出行安全。一是坚持“常态巡查、即时维护”，对重要路段、人流密集区域加强巡查及养护力度，对群众反映的突出问题即时予以修补养护，做到即时发现、即时维护。二是持续开展背街小巷道路修补工作，对东城片区、军垦路、北环路、汉人街等区域开展坑洼修补。本月铺油2508平方米，切坑洼路面160平方米；三是结合近期降雨量较大的实际，提前做好防汛排涝工作，加强对主次街道雨水篦子、桥涵排水口、游园出水口排查和清淤工作，已完成西环路、上海城等小游园出水中疏通30处，清理雨水井310个，淤泥46立方。

二、持续加大市政基础设施维护。加强对缺失的雨水井、检查井、下水道盖、通讯、燃气、电力等各类井盖建立销号制度，及时与产权单位联动。有序开展学校门口道路减速带安装更新，及时修复损坏、缺少、陈旧的交通标志，对道路隔离栏进行日常维护、巡查、校正、恢复。本月以来，校正、维护护栏505处、校正交通标识牌50处、人行道维修3080㎡、新建检查井18个、维修检查井21个、维修路沿石505米、规范隔离球50个，处理现场24处，对全市的人行道、道路指示牌、路沿石、标线破损情况进行摸排统计。

三、加强路灯及照明设施养护管理。按照“夜巡查，日检修”进一步加大路灯巡查检修力度，开展路灯夏季检修模式，除了做好日常巡查维护工作以外，还对城区街巷道路路灯设施检查维护，更换照明设施。加强对路灯专用变压器、配电设备、灯杆防护罩等路灯附属设施的检查、维修力度，确保市民出行安全。常态化开展安全教育培训，提高安全用电常识，逐一地对路灯及配电柜、电线、电缆等附属设施进行全面摸排，及时发现各类安全隐患问题，本月维护维修道路路灯1880盏、高压钠灯360盏、LED灯380盏，维修配电箱190台，排除电路故障209处，更换电缆2080米。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

2024年8月28日