伊宁市市政设施服务中心8月工作小结

本月，市政设施服务中心在城市管理局党组的坚强领导下，持续加大市政设施管理维护力度，不断提高市政养护质量，严密组织、精心部署，不断优化人员力量，强化重要点位、重点线路的服务保障，以实际行动为保障各项市政设施安全有序运行。

- 加大市政基础设施维护力度。

- 为进一步加强伊宁市市政基础设施的日常管理维护工作，提升城市整体形象，市政设施服务中心精心组织安排道桥所、管理科、背街小巷上进行检查维护工作。

- 本月以来，人行道维护2134.66平方米，新建人行道855.66平方米，维修井24个，维修雨水井4个，修复水渠60.3米，维修护栏98节，更换护栏113节，校正护栏126节180米，焊接护栏40节120米，螺栓加固50处，维修路沿石172.3米，维修大理石路沿石175.5米，修复大理石12.228米，校正圆球24个。

二、持续加大城市道路精细化养护工作

- 高度重视群众诉求处理，对反映的突出问题即时予以修补养护，加大沥青热铺维护力度，养护机械设施全力运行，提高维修养护工作效率。不断加大对城区道路的巡查维护力度，对重要路段、人流密集区域提高巡查频率，做到即时发现、即时维护。

- 本月重点完成了维修路面铺油：12617平方米，清理桥涵8立方。

- 三、加强路灯及照明设施养护管理。

- 伊宁市设施服务中心持续开展路灯排查检修行动，重点解决城区路灯损坏、线路老化等故障问题，为提升城市照明设施整体形象，群众夜间出行提供安全，保障提高安全用电常识，逐一地对路灯及配电柜、电线、电缆等附属设施进行全面摸排，及时发现各类安全隐患问题。

- 处理群众投诉133件，更换灯具5768盏，维修故障398处，检修配电箱35处。

- 伊宁市城市管理局市政设施服务中心

- 2025年8月25日